Ofertant ........................................

| FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect: „Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș, respectiv Furnizare echipamente mobilier de birou |
| --- |
| CERINTE CAIET DE SARCINI Specificațiile tehnice se regăsesc în fișele tehnice anexe la caietul de sarcini | CONFORMITATE (mod de îndeplinire a cerintelor solicitate in contextul responsabilitatilor și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora, pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului) |
| 3.3.Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate Propunerea tehnica va fi intocmita în asa fel încât sa se asigure posibilitatea verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse prin caietul de sarcini. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet, o inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea sau “ECHIVALENT” (art.56 din Legea 98/2016). |
| 3.3.1.Produse solicitate: Produsele ce se vor achizitiona sunt enumerate mai jos: |  |
| Scaun rotativ – 15 bucati |  |
| Scaun birou – 8 bucati |  |
| Birou -8 bucati |  |
| Loc de livrare: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș, Craiova, str. Calea București , nr.64 |  |
| Termen de livrare solicitat: 45 de zile de la data semnarii contractului de achiziție publică de produse |  |
| 3.6 Garanție Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs, respectiv minim 3 ani - maxim 5 ani (fara limita de km) de la admiterea recepției făra obiecțiuni. Ofertantul are obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care va garanta ca produsul furnizate prin contract este nou, nefolosit, de ultima generaţie. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsel furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a manipulării ori oricărei alte acţiuni şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. In perioada de garantie se va asigura repararea/ inlocuirea oricarui echipament sau componenta a echipamentului care s-a defectat din motive neimputabile utilizatorului, inclusiv preluare si returnare sau reparatii la fata locului, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. La orice reparație executata se vor folosi numai piese noi de origine și materiale tehnicecertificate/omologate de Registrul Auto Român și agreate de producatorul autovehicolului , conform Reglementărilor și Normelor Tehnice în Transporturile rutiere. Toate reviziile tehnice în perioada de garanție vor fi executate numai la unitățile service autorizate RAR , In perioada de garantie se va asigura service pentru echipamentele ce fac obiectului contractului. Termen de solutionare la solicitare in perioada de garantie: maxim 3 zile de la solicitarea (telefonică/ scrisă), iar daca defectiunea nu poate fi remediate in maxim 10 zile atunci se va inlocui echipamentul in maxim 15 zile de la informarea scrisa a utilizatorului. Perioada de imobilizare a autovehicolului , pentru remedierea defecțiunilor ce fac obiectul garanției, se va adauga la perioada de garanție La livrare, se va pune la dispozitia autoritatii contractante urmatoarele documente : Certificat de conformitate Certificat de garanție și calitate sau fișe de intreținere și garanție Factura fiscală Carte de identitate Autorizație de circulație provizorie Numere provizorii de circulație Polița de asigurare RCA pentru perioada de valabilitate a numerelor provizorii Documentație de exploatare in limba romană ( manual , instructiuni de utilizare, carnet service) avizul de expediție a produsului Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la: a) demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (pentru unitatea frigorifica); b) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil); c) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; d) repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; e) inlocuirea partilor defecte; g) despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia; h) instalarea in starea initiala; i) testarea pentru a asigura functionarea corecta; Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit, având ca referința specificatiile tehnice pentru determinarea defectelor din caietul de sarcini. 3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport Termenul de livrare este cel menționat in tabelul de la punctul 3.3.1. Produse solicitate Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și autovehiculul funcționează la parametrii agreați, a fost realizata instruirea personalului și este acceptat de comisia de receptie. Autovehiculul va fi livrat cu respectare tuturor cerintelor calitative la locul indicat de Autoritatea contractantă. Acesta va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. Contractantul va asigura transportul astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, conform tabelului de la pct. 3.3.1. Produse solicitate ce se vor achizitiona Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Destinația de livrare este conform tabelului de la pct. 3.3.1. Produse solicitate ce se vor achizitiona. Nu vor fi acceptate produsele ce prezintă defecte de fabricație sau cele cu deteriorări provenite din transport/manipulare. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al autovehiculului și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 3.9 Servicii de mentenanță 3.9.1. Mentenanța corectivă în perioada de garanție Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului. În cazul în care autovehiculul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabiliți, se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de autoritatea contractantă. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea contractantă semnalează un incident. Ofertantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, în locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie. După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că autovehiculul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare. 3.9.2 Mentenanța preventivă în perioada de garanție Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a autovehiculului. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt cele prevazute de producator in cartea tehnica a autovehiculului. Contractantul va realiza operațiunile de mentenanță preventiva în conformitate cu cerinţele stabilite de către producătorul echipamentului Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, contractantul comunică autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale utilizatorului vor fi comunicate in termen de 3 zile de la data incheierii contractului de furnizare.Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea. Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția. După fiecare intervenție preventivă, contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate. 3.9.3 Mentenanța evolutivă în perioada de garanție Nu este cazul. 3.10 Suport tehnic Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa asigure suport tehnic pe toata durata contractului. Contractantul va desemna in 3 zile de la semnarea contractului o persoana responsabila de derularea acestuia, care sa aiba responsabilitati in special legate de furnizarea/exploatarea/punerea in functiune/mentenanta/ asigurarea suportului tehnic, fara a se limita la acestea, in vederea unei colaborari eficiente cu Autoritatea contractanta/utilizatorul. Contractantul va răspunde în timp util respectiv in maxim 3 zile calendaristice la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă/Utilizator, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Pe toata durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Nivelele de prioritate sunt: Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante. Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv. Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante. Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului. Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ: Nivel prioritate Timp de răspuns Timp de implementare soluție provizorie Timp de rezolvare Urgent 30 minute 4 ore 24 ore Critic 2 ore 24 ore 48 ore Major 4 ore Următoarea zi lucrătoare Următoarea zi lucrătoare Minor 4 ore Următoarea zi lucrătoare Următoarea zi lucrătoare Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse. 3.11 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției Contractantul trebuie sa fie in măsura să asigure piese de schimb sau orice alte consumabile pentru o perioada de minim 2 ani dupa expirarea perioadei de garantie. Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică: recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operaţiunilor de mentenanţă corectivă; timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate; modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanţie; alte informaţii relevante. 3.12 Mediul in care este operat produsul , daca este cazul Produsul va fi livrat și pus in functiune şi utilizate conform tabelului de la pct. 3.3.1. Produse solicitate. 3.13 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea daca este cazul Livrarea produselor se va face la adresa mentionata in prezentul caiet de sarcini. 4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt: Ofertantul are următoarele obligații principale: a) mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini, b) îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați, c) asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului, d) transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului e) colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor, f) reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante, g) asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, h) prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin prezentul Caiet de sarcini (daca este cazul), i) colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale. 5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română. Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt: Certificat de conformitate Certificat de garanție și calitate sau fișe de intreținere și garanție Factura fiscală Carte de identitate Autorizație de circulație provizorie Numere provizorii de circulație Polița de asigurare RCA pentru perioada de valabilitate a numerelor provizorii Documentație de exploatare in limba romană ( manual , instructiuni de utilizare, carnet service) Aviz de expeditie 6. Recepția produselor Procedura de recepție se face în acord cu regulile stabilite prin Caietul de sarcini: Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă, instalarea, punerea în funcțiune, testarea produselor și instruirea personalului, după caz, dupa ce toate defectele au fost remediate, in termen de maxim 2 zile. . Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate: admiterea recepției cu sau fără obiecții; suspendarea recepției; Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când: se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea autovehiculului conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate; se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica; Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul). În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).++ 7. Modalități si condiții de plata Contractantul va emite factura pentru produsele livrate, pe care o va încărca în sistemul electronic de facturare, conform prevederilor legislative în vigoare, după livrarea, instalarea, și punerea în funcțiune a produselor, testarea, instruirea personalului acolo unde este cazul și după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, împreună cu celelalte documente justificative, respectiv: Certificat de conformitate Certificat de garanție și calitate sau fișe de intreținere și garanție Factura fiscală Carte de identitate Autorizație de circulație provizorie Numere provizorii de circulație Polița de asigurare RCA pentru perioada de valabilitate a numerelor provizorii Documentație de exploatare in limba romană ( manual , instructiuni de utilizare, carnet service) avizul de expediție a produsului Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Plata serviciilor se va efectua după recepția produselor, în termen de maxim 60 de zile de la primirea facturii electronice potrivit mecanismului cererilor de transfer prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare și de nórmele de aplicare ale acesteia aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil: Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP); Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.] Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă |  |

# xx

# Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini nr.41946/05.02.2024.

# Cerințelre impuse în caietul de sarcini nr. 41946/05.02.2024 sunt considerate minimale

Propunerea tehnică va include:

Formular de propunere tehnică (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă) conținând toate informațiile solicitate.

Fișa tehnică a produsului  (Specificații tehnice nr…..)  ofertat completată în coloanele 3 și 4

Grafic de livrare (Anexa nr.28 din Sectiunea Formulare);

Tabel detalii producător (Formular nr.6 din Sectiunea Formulare);

Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta serviciile conexe furnizarii produselor ulterior semnării contractului fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din H.G. nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) va prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care va garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi vor fi oferite cele mai  noi modele.

Declarație pe propria răspundere a Ofertantului prin care confirmă faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă şi că le va respecta pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

După caz, Declaraţia se va prezenta şi de către subcontractant/subcontractanţi.

Informaţiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se pot obţine de pe site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.

Acte normative care stabilesc regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel national şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului:

-Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

-HG nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare si se refera la conditiile de mediu si protectia mediului, se pot obtine de pe site-ul: http://www.mmediu.ro.

Declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa asigure suport tehnic pe toata durata contractului.

Proiectul contractului insusit sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. Eventualele obiectiuni sau propuneri cu privire la modelul de contract se vor prezenta in perioada de solicitari de clarificari la documentatia de atribuire.

l)Alte informatii si documente relevante pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

-Lipsa propunerii tehnice are ca efect descalificarea ofertantului.

-În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.

Note: -Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

-Propunerea tehnica va fi semnata de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta şi asumată de ofertant.

-Orice exprimare care include specificații  tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, este însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului econom