Ofertant ........................................

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Achiziție „Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru grupurile de pompare și filtrare apă piscină – Water Park”

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini și/sau documente prezentate în susținerea îndeplinirii cerințelor.

Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini

| CERINȚE CAIET DE SARCINI | CONFORMITATE (mod de îndeplinire a cerințelor solicitate în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora, pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului) |
| --- | --- |
| Informații generale despre beneficiile anticipate Se solicită prestarea de servicii de mentenanță preventivă și corectivă la grupurile de pompare și filtrare piscină Water Park necesare pentru: a) menținerea în parametri de funcționare a echipamentelor de filtrare și pompare b) prelungirea duratei de viață și exploatare a echipamentelor c) prevenirea apariției incendiului din cauza unor defecțiuni la componentele electrice ale echipamentelor |  |
| Descrierea serviciilor solicitate Obiectul contractului de servicii îl constituie servicii de mentenanță preventivă și corectivă la grupurile de pompare și filtrare piscină Water Park, conform specificațiilor din Caietul de sarcini nr. 15210/Rev./21.07.2025, astfel: a) Mentenanță preventivă prin: a1) verificare etanșeitate instalații hidraulice a2) verificare și gresare piese în mișcare și rulmenți a3) verificare și testare automatizare pompe a4) verificare tablouri electrice de automatizare a5) curățare filtre instalații a6) vopsire armături corodate a7) verificarea, curățarea și reglarea echipamentelor în intervale de timp regulate sau la cererea achizitorului. a8) Revizia echipamentelor care va cuprinde reglaje și probe de funcționare a echipamentului revizuit a9) verificarea prin teste specifice a funcționării întregului ansamblu de echipamente cât și a încadrării în limitele de performanță stabilite de producător b) Mentenanță corectivă prin înlocuirea următoarelor elemente consumabile de la grupurile de pompare, constatate ca fiind defecte urmare efectuării mentenanței preventive: Denumire produs; U.M.; Cantitate. Rulment 6309Z; Buc.; 15. Rulment 6304Z; Buc.; 10. Rulment 6208Z; Buc.; 10. Rulment 6205Z; Buc.; 8. Rulment 6204Z; Buc.; 5. Rulment 6306 Z; Buc.; 8. Rulment 6308 Z; Buc.; 20. Etanșare mecanică Pentair NRM 4 150x125x250 IE2 (ZBR41370) – Rotos y2He-160M-4; Buc.; 5. Etanșare mecanică Pentax CM 65-160C (M60400014/5); Buc.; 10. Etanșare mecanică Pentax CM 65-125B1 (M60400014/5); Buc.; 6. Etanșare mecanică Pentax CST200/2(M60400010/1); Buc.; 5. Etanșare mecanică pompă Magnus 4 1000(90 12330L); Buc.; 2. |  |
| Modul de prestare a serviciilor - Pe perioada derulării contractului, se va asigura funcționalitatea echipamentelor la standardele prevăzute de producător, va folosi doar piese de schimb originale sau echivalent, conform standardelor UE internaționale - Se va acorda asistența tehnică, ori de câte ori este necesar, la solicitarea achizitorului, printr-un simplu apel telefonic, sau prin deplasarea în caz de necesitate la sediu în regim de urgență. - Defecțiunile semnalate de achizitor se vor remedia în termen de maxim 24 de ore iar pentru piesele de schimb și echipamentele înlocuite va acorda o garanție de minim 12 luni - În cazul în care reparația va dura mai mult de 24 de ore, prestatorul va asigura, la schimb, echipament similar cu cel existent (defect), pentru fiecare din locațiile achizitorului - Prestatorul trebuie să intervină în cel mai scurt timp, de la semnalarea defecțiunii, dar nu mai mult de 4 ore, iar în caz de avarie se obligă să intervină imediat pentru remedierea defecțiunii - Prestatorul, la solicitarea achizitorului, va asigura reglări, modificări sau alte activități legate de echipamente - În urma efectuării verificărilor periodice și/sau reparațiilor, prestatorul va întocmi un proces verbal în care va menționa, după caz, următoarele afirmații: data la care s-au făcut service-ul, constatările verificărilor, menționarea defecțiunilor, piesele defecte, reparate, piesele de schimb folosite, garanțiile acordate lucrărilor efectuate și garanțiile aferente pieselor și subansamblelor înlocuite, care se vor anexa la procesul verbal - Urmare efectuării reparațiilor, prestatorul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune grupurile în funcțiune, va efectua pe cheltuiala sa și fără niciun fel de costuri din partea achizitorului, toate testele necesare pentru a asigura fiuncționarea echipamentelor la parametri agreați. - Prestatorul va fi responsabil atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. |  |
| Garanția acordată Garanția pentru reparațiile executate va fi de minim 90 de zile de la data punerii în funcțiune a echipamentelor. Garanția pentru piesele înlocuite va fi de minim 12 luni de la data instalării lor. Toate serviciile trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada contractuală. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transportul - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente - înlocuirea părților defecte - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția - instalarea în starea inițială - testarea pentru a asigura funcționarea corectă - repunerea în funcțiune |  |
| Capacitatea tehnică și profesională Ofertantul trebuie să dispună de personal tehnic calificat pentru electrician autorizat ANRE minim gradul II, iar operatorul economic să dețină atestat ANRE minim Be (necesar pentru reparațiile și intervențiile electrice ale echipamentelor ce fac obiectul contractului), în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor, conform Ordin ANRE 134/2021, Legea energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante dovada că deține personalul tehnic calificat menționat anterior (extrase din REVISAL, purtând data accesării bazei de date și asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al solicitantului) și autorizațiile/atestatele necesare. Pentru operatorii economici care prezintă personal tehnic calificat străini ce dețin certificat/atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat, nu se va impune obținerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritățile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. Aceștia vor prezenta documentele echivalente emise în statul de reședință, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, urmând ca la semnarea contractului să se prezinte documentele recunoscute de autoritățile române. Documentele depuse de persoanele juridice străine vor fi traduse în limba română și se vor prezenta în copie legalizată. Ofertantul deține sau are închiriat autoutilitară pentru deplasarea tehnicienilor și a echipamentelor. Operatorilor economici li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceștia a standardelor sau sistemelor de management de calitate SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea de întreținere/service echipamente și instalații electrice. Ofertantul va face dovada deținerii atestatelor necesare fiecărei cerințe de mai sus prin depunerea în copie a următoarelor documente: ● atestat ANRE minim Be – (executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV) în termen de valabilitate conform art. 96, alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1), art. 9 lit. g) și art. 36 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/2021. ● Autorizație electrician autorizat ANRE minim gradul II B conform art. 96 alin (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, art. 3, lit. a) și lit. b), art. 7, art. 9 lit. c) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 66/2023 ● extras REVISAL pentru electrician autorizat ANRE minim gradul II B ● Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sătătate în muncă Contractantul are obligația de a menține capacitatea tehnică și profesională pe toată durata contractului. Ofertantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care va interveni personalul tehnic atestat/autorizat în implementarea contractului. |  |
| Recepția serviciilor Recepția serviciilor de mentenanță și a pieselor de schimb se va efectua printr-un proces-verbal semnat de contractant și autoritatea contractantă, care are la bază notele de intervenție încheiate cu prilejul efectuării serviciilor de mentenanță. Recepția serviciilor se va realiza în mai multe etape, respectiv: a) Recepția cantitativă se va realiza după efectuarea mentenanței și livrarea pieselor de schimb în cantitatea solicitată la locația indicată de autoritatea contractantă. b) Recepția calitativă se va realiza după verificarea funcționării grupurilor de pompare și filtrare și, după caz, toate defectele au fost remediate. |  |
| 7. Modalități de plată Factura va fi emisă după semnarea de către achizitor a procesului verbal de mentenanță și reprezintă elementul necesar pentru realizarea plății, împreună cu următoarele documente: a) Note de intervenție pentru efectuarea serviciilor de mentenanță b) Nota de intervenție pentru înlocuirea pieselor noi, dacă este cazul c) Certificatul de garanție al pieselor noi de schimb achiziționate Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și scadența acesteia. Termenul de plată este de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării facturii electronice către autoritatea contractantă în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu modificările şi completările ulterioare. |  |

- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini

Data _____/_____/_____

..............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)